RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Pregão Eletrônico Nº 27/2021

Processo Nº 36/2021

Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS para 16 (dezesseis) municípios consorciados. Resultado da análise da amostra (Lote 01), com abertura de prazo de recurso, de acordo com Clausula 10 do Edital.

Empresa: ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA, com CNPJ nº 61.276.226/0001-04

Lote 01 – Amostra APROVADA.

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quanti-dade | Unida-de | Descrição | Marca | Valor Unit (R$) | Valor total (R$) |
| 1.1 | 26.170 | Peça | Rele fotoelétrico magnético NF 220 VTS 1000 WTS (carga resistiva), corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultra violeta, acionamento em 10 lux, rigidez dielétrica 5000V, conforme norma ABNT NBR 5123. | ILUMATIC / RM 74/N SLIM | 28,00 | 732.760,00 |
| Total do Lote (R$) |  |  |  |  | 732.760,00 |  |

Assis, 04 de Outubro 2021.

Silvia Miranda Gomes

Pregoeira